重庆三峡银行

营业网点不间断电源系统原厂维保及第三方维保项目-2024年度采购

比选文件

| 比选人 | 重庆三峡银行股份有限公司 | （盖单位公章） |
| --- | --- | --- |
| 发布时间 | 2024年8月 |  |

目录

第一章 比选公告	1

第二章 参选人须知	6

第三章 项目要求	15

第四章 评审办法（综合评估法）	24

第五章 合同模板	31

第六章 参选文件格式	45

第一章 比选公告

为保证重庆三峡银行营业网点不间断电源系统的稳定性、可靠性，加强营业网点“服务满时”的保障。现对重庆三峡银行营业网点不间断电源系统原厂维保及第三方维保项目-2024年度采购进行公开比选，特邀请有意向的潜在参选人进行参选。

1. 比选项目内容

本比选目划分为2个标段，4套（40-80K）UPS设备由伊顿原厂工程师提供维保服务（标包一），20K以下的UPS设备由第三方维保单位提供维保服务（标包二）。

| 序号 | 项目名称 | 标包名称 | 最高限价 | 中选人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆三峡银行营业网点不间断电源系统原厂维保及第三方维保项目-2024年度采购 | 标包一：伊顿UPS电源维保 | 177,900元 | 1 | 含税价（维保时间：自合同签订之日起三年） |
| 2 |  | 标包二：20KVA及以下UPS电源系统维保 | 613,410元 | 1 | 含税价（维保时间：自合同签订之日起三年） |

2. 参选人资格要求

2.1 具有独立承担民事责任的能力

【提供参选人有效营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。】

注：若为法定代表人（分支机构负责人）办理并签署参选文件的，不提供授权委托书。

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供书面声明】；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面声明】；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录【提供书面声明】；

2.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】；

2.6 法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单【提供中国执行信息公开网截图并加盖单位鲜章】；

2.7 本项目不允许任何形式的转包【提供书面声明】。

2.8 本次招标不接受联合体参选。

2.9 根据不同标段，参选人应具备以下资质和能力：

标包一要求：参选人提供由UPS设备原厂制造商（伊顿电源（上海）有限公司）出具的针对本项目的授权文件。【提供UPS设备原厂工程师服务承诺函及UPS设备原厂备品备件供应承诺函】

标包二要求：2021年1月1日至参选截止之日止（以合同签订时间为准），参选人具有至少一例重庆本地银行业营业网点（UPS 20KVA以下设备达到50个营业网点以上计为有效案例）不间断电源系统维保服务案例。提供合同复印件证明，原件备查（合同复印件中需包含满足容量要求和营业网点数量要求的维保清单）

注:

1. 参选单位根据标包要求及比选文件第六章格式要求，选择对应内容提供材料。

2. 以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查，参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

本次比选不接受曾因参选人的违约行为与比选人发生过纠纷的参选人；不接受与比选人合作过程中不遵守比选文件及合同约定的参选人；不接受曾在比选人项目中存在弄虚作假行为的参选人。若参选人存在上述情况，比选人将有权随时取消其参选资格或中选资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其参选保证金，并追究其相应的法律责任。截止挂网日，存在上述情况的公司已纳入下列清单。

| 序号 | 公司 |
| --- | --- |
| 1 | 依米康软件技术（深圳）有限责任公司 |

3. 比选文件的获取

3.1 获取时间和方式：从2024年8月15日到2024年8月30日11时00分（北京时间），在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载比选文件。

3.2 参选人在下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2024年8月18日17时00分（北京时间）前自行在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）比选公告的“我要提问”栏目匿名提出。参选人未提出，则视为参选人已全面确认比选文件内容。

3.3 比选人在认为有必要对参选人所提问题进行答复或对比选文件进行补充时，将在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》“答疑补遗”栏上发布答疑补遗文件。不论参选人下载与否，都视为参选人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》上发布的所有资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由参选人自负。

4. 参选保证金的递交

4.1 参选保证金的金额：

标包一：3,500元（大写：叁仟伍佰元整）

标包二：12,000元（大写：壹万贰仟元整）

4.2 参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户（任选其一），否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；

参选人必须在付款凭证备注栏中注明项目简称。可简写成：营业网点UPS维保项目。

4.3 参选保证金递交的截止时间为2024年8月30日11时00分（北京时间）。

4.4 参选保证金专用账户如下：

详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目比选公告信息栏中的保证金信息。根据重庆市公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求，参选人在参选前需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）办理市场主体信息登记手续。

参选保证金以重庆市公共资源交易中心比选现场展示的保证金交纳情况为准。

5. 参选文件的递交

5.1 参选文件现场递交的开始时间为2024年8月30日10时30分(北京时间)。递交截止时间为2024年8月30日11时00分（北京时间）。

5.2 递交地点为重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋重庆市公共资源交易中心开标区（具体请登陆重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

5.3 逾期送达的参选文件，不予接收。

6. 特别说明

同一参选人参与不同标包时，各标包分别制作参选文件，各标包均有中选资格；比选文件中未按标包分别表述的要求、规则、评审办法等内容，均视为适用于所有分包。

7. 发布公告的媒介

本次比选公告同时在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》《重庆三峡银行官网（https://www.ccqtgb.com）》和《中国比选参选公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）》上发布。

8. 联系方式

| 8.1 项目需求咨询 |  |
| --- | --- |
| 项目联系人：罗尚兵 | 联系方式：023-88170766 |
| 8.2 项目流程咨询 |  |
| 平台服务机构：重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| 平台联系人：罗老师 | 联系方式：023-63621694 |
| 8.3 比选人联系方式 |  |
| 联系人：敬希 | 联系方式：023-88890395 |
| 比选人地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层 |  |

重庆三峡银行股份有限公司

2024年8月15日

第二章 参选人须知

1. 项目信息

1.1 比选人

重庆三峡银行股份有限公司。

1.2 最高限价

本项目标包一最高限价为：177,900元（人民币大写：壹拾柒万柒仟玖佰元整），标包二最高限价为：613,410元（人民币大写：陆拾壹万叁仟肆佰壹拾元整）。

1.3 项目概况

重庆三峡银行营业网点不间断电源系统原厂维保及第三方维保项目-2024年度采购，主要包含99套UPS设备维保巡检服务，其中40-200KUPS有4套为主机原厂工程师服务，20K及以下的UPS设备95套。为保证重要办公场所以及营业网点UPS电源系统的稳定性、可靠性，加强对我行营业网点“服务满时”的保障，4套（40-80K）UPS设备由伊顿原厂工程师提供维保服务（标包一），其它20K以下的UPS设备由第三方维保单位提供维保服务（标包二）。

1.4 项目目标

保证重要办公场所以及营业网点UPS电源系统的稳定性、可靠性，加强对重庆三峡银行营业网点“服务满时”的保障。

2. 参选人

2.1 合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2.2 参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

3. 比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

4. 参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

4.1 参选文件组成

参选文件由参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第六章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件评审。

4.2 联合参选

本比选项目不接受联合参选

4.3 参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

4.4 参选保证金

4.4.1 参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

4.4.2 参选保证金为参选的有效约束条件。

4.4.3 参选保证金有效期与参选文件有效期一致。

4.4.4 参选保证金币种应与参选报价币种相同。

4.4.5 参选保证金的退还：

比选人在中选通知书发出后2个工作日内将中选通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除中选人和中选候选人以外的参选人，退还参选保证金。

比选人在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向中选人和中选候选人退还参选保证金。

参选保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话023-63621694。

4.4.6 参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

4.4.6.1 参选人在参选有效期内撤销参选文件的；

4.4.6.2 参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.4.6.3 中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

4.4.6.4 中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

4.4.6.5 中选人拒绝履行合同义务的；

4.4.6.6 其他严重扰乱比选程序的；

4.5 参选文件的份数和签署

4.5.1 参选文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文件一份（U盘），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以纸质正本为准。电子文件应为参选文件盖章后的PDF格式扫描件，文件名为“参选人单位名简称+项目名简称”。

4.5.2 参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

4.5.3 若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.5.4 电报、电话、邮寄、传真形式的参选文件概不接受。

4.6 参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本、电子文件装入一个文件大袋进行密封。密封袋上注明项目名称、参选人名称及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

4.7 参选报价

4.7.1 参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

4.7.2 参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

4.7.3 本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

4.7.4 参选报价不得高于最高限价。

4.8 修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.8.1 参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.8.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.8.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4.8.4 对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人授权代表同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

5. 比选程序

主持人按下列程序进行比选：

5.1 宣布比选纪律；

5.2 宣布比选人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

5.3 公布在比选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认参选人是否派人到场；

5.4 展示参选保证金，参选保证金缴款不全或有误的，则记录在案交由评审委员会评审；

5.5 封装情况检查：参选人或者其推选的代表检查各参选文件的封装情况并确认；

5.6 设有最高限价的，公布最高限价；

5.7 开启参选文件；

5.8 比选人代表、参选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

5.9 比选结束。

6. 评审

见第四章内容。

7. 定选

7.1 定选原则

比选人按照评审报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

7.2 不承诺最低价格中选。

7.3 若中选人参选材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，比选人有权选择重新比选或顺延下一中选候选人，由此带来的损失比选人有权通过没收参选保证金等方式进行追溯。

8. 签订合同

8.1 比选人指定的使用单位将在自中选通知发出之日起，依据比选文件和中选人参选文件的约定，按照比选人内部流程与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

8.2 比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

8.3 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

8.4 签订合同前后，若中选人无法按要求履约或中选单位提供的产品测试不合格或与参选文件中的产品不一致，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与下一候选人签订合同。

8.5 该项目不允许任何形式的转包。

9. 纪律与要求

参选人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.1 有下列情形之一的，属于参选人相互串通参选：

9.1.1 参选人之间协商参选报价等参选文件的实质性内容；

9.1.2 参选人之间约定中选人；

9.1.3 参选人之间约定部分参选人放弃参选或者中选；

9.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人按照该组织要求协同参选；

9.1.5 参选人之间为谋取中选或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

9.2 有下列情形之一的，视为参选人相互串通参选：

9.2.1 不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

9.2.2 不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

9.2.3 不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

9.2.4 不同参选人的参选文件相互混装；

9.2.5 不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参选的，属于以他人名义参选。

9.4 参选人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

9.4.1 使用伪造、变造的许可证件；

9.4.2 提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

9.4.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

9.4.4 提供虚假的信用状况；

9.4.5 其它弄虚作假的行为。

针对以上情况，比选人有权没收参选人的参选保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

10. 提问、质疑、投诉

10.1 补遗内容可能影响参选文件编制的，须在比选截止时间3日前发布，发布时间至比选截止时间不足3日的，须相应延后比选截止时间。

10.2 参选人对比选文件和答疑补遗有质疑的，应当在比选截止时间3日前，以书面形式通知比选人。比选人认为有必要对参选人所提问题进行答复或对比选文件进行补充时，将答复内容以补遗的形式发布。

10.3 参选人对公示的中选结果有质疑，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。比选人认为有必要对参选人所提质疑进行答复时，将以书面形式进行答复。

10.4 参选人对比选人的答复不满意或者有质疑，可向本行纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

11. 无效参选条款

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

11.1 参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的。

11.2 参选人未通过资格性检查，参选文件未通过符合性检查或参选文件经证实存在弄虚作假的。

11.3 参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的。

11.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动。

11.5 同一分包的软件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的。

11.6 参选文件不满足比选文件第六章参选文件格式中所规定签字、盖章的。

11.7 参选文件出现多个参选方案或参选报价的。

11.8 参选报价超出最高限价的。

11.9 参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

11.10 出现影响比选公正的违法、违规行为的。

11.11 与比选人、评审专家、其他参选人恶意串通。

11.12 参选法人发生合并、分立、破产等重大变化后，不再具备比选要求的资格条件的。

11.13 提供虚假材料谋取中选资格的。

11.14 参选文件含有比选人不能接受的附件条件的。

12. 比选失败情形

出现以下情形本次比选失败：

12.1 比选截止时间止，参选人少于2个的。

12.2 经评审委员会评审后否决所有参选的。

13. 终止比选

13.1 因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

13.2 签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

14. 参选费用

参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

本项目平台服务费按标段收取，由对应标包中选人向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。标段/包中选金额50万元及以下，单个标段/包平台服务费为8000元；标段/包中选金额50万元以上，单个标段/包平台服务费为15000元，中选人应在领取中选通知书时一次性缴纳，请各参选人综合考虑进行报价。

第三章 项目要求

1. 维保时间、地点、范围

1.1 维保时间

自合同签订之日起三年（签订日期在10月30日之后）。

1.2 服务地点

重庆市。

1.3 维保范围

主要为4套伊顿UPS系统（2套伊顿93E40kVA、1套伊顿93E60KVA、1套伊顿93E80KVA UPS）及95套20K及以下的UPS提供三年期限内的维保服务，包含定期巡检、定期维护、主机故障维修、软件优化升级、应急服务、技术支持、文档资料等，且包含上述服务相关的材料及人工等所有费用。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 维保范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标包一 | 伊顿UPS电源系统 | 4 | 套 | 伊顿UPS电源系统包含： 93E40kVA（2套）、93E60KVA（1套）、93E80KVA （1套） |
| 标包二 | 20KVA及以下UPS电源系统 | 95 | 套 | 20KVA及以下UPS电源系统（95套）, 其中山特64台、科士达20台、维谛10台、其他1台。 |

2. 技术服务内容及要求

2.1 伊顿UPS系统技术服务内容（标包一）

2.1.1 由伊顿原厂工程师提供UPS主机硬件维修服务，参选人需提供主机原厂常用备件报价。

2.1.2 由伊顿原厂工程师提供月度UPS主机的原厂维护、保养服务;

2.1.3 由伊顿原厂工程师提供月度巡检服务，季度蓄电池充放电、UPS主机运行切换演练，故障排查应急服务，控制系统软件升级服务，电能净化能力评估服务，设备性能分析服务；

2.1.4 由伊顿原厂工程师提供配套蓄电池组硬件维护、保养服务，包括电池检测及故障更换服务（不含蓄电池更换费用）、电池风险排查、月度巡检服务；

2.1.5 由伊顿原厂工程师提供重要时段（年终决算、应急演练等）UPS主机及配套设施保障服务；

2.1.6 每次现场服务完毕，应提交服务报告，并经比选人现场负责人员签字确认。

2.1.7 按要求定期巡检，每次巡检完后须出具巡检报告。

2.1.8 参选人提供满足以上要求（伊顿UPS系统技术服务内容）的承诺函，格式自拟。

2.2 20K及以下的UPS技术服务内容（标包二）

2.2.1 提供UPS主机硬件维修（含常用备件风扇和过滤网维修更换费用）、维护、保养服务。

2.2.2 提供半年度巡检服务，蓄电池充放电、UPS主机运行切换演练，设备性能分析服务。

2.2.3 提供配套蓄电池组硬件维护、保养服务，包括电池检测及故障更换服务（不含蓄电池更换费用）、电池风险排查、充放电测试等半年度巡检服务；

2.2.4 提供UPS配电系统年度分段保护测试检测服务。

2.2.5 在设备故障时，提供7×24远程服务响应。故障排查应急响应时，参选人的维护工程师应在2小时内抵达比选人位于重庆主城的营业网点，其余营业网点应在8小时内抵达。

2.2.6 提供10KVA、6KVA的UPS备机各一台，在参选人需要使用备机时，备机应在2小时内抵达比选人位于重庆主城的营业网点，其余营业网点应在8小时内抵达。

2.2.7 每次现场服务完毕，应提交服务报告，并经比选人现场负责人员签字确认。

2.2.8 按要求定期巡检，每次巡检完后须出具巡检报告。每季度提供《服务报告台账》、《远程支持服务报告》。

2.3 伊顿UPS系统技术服务要求（标包一）

2.3.1 UPS主机维护保养：

（1）检测UPS主机电容的容值是否发生衰减；

（2）对UPS主机进行功能性切换测试，检测UPS主机的切换性能，并对设备滤波、稳压、定频等功能进行检测；

（3）对UPS主机软件版本进行升级或更新，并对相关参数进行检测和校正；

（4）对UPS主机负载量变化范围进行全面检测，对风扇转速检测，根据负载量大小，用软件查看温感探头温度是否正常；

（5）开展UPS主机内部除尘和过滤网清洗工作；

（6）对UPS主机电能输出质量进行检测，谐波、功率因数、输出频率等项目进行校验；

（7）对UPS主机内部插接对口进行检查清理；

（8）对UPS主机通信模块进行检查，有无异常；

（9）对UPS主机内部线路接线端子进行检查紧固，测温，排除氧化、接触不良等情况；

（10）对UPS主机的输入、输出、直流等接触器进行检查，有无烧蚀、氧化、接触不良等情况。

2.3.2 蓄电池组，维护保养：

（1）对蓄电池按标准进行浅度和中度放电。

（2）对蓄电池进行容量检测和全面外观检测，包括：膨胀、破裂、漏液等，对连接螺栓进行全面紧固；

（3）用内阻测试仪对蓄电池电池电压、内阻进行检测；

（4）用热成像仪对蓄电池放电温度进行测试；

（5）对蓄电池跨接线、端子进行检查紧固、排查有无松动、锈蚀、接触不良、氧化等情况；

（6）对蓄电池开关柜、隔离开关、空开、接地情况等进行检查，排查开关是否可靠，有无松动、锈蚀、接触不良、氧化等情况；

（7）蓄电池供电线路进线检查、线路有无破损、绝缘不良，桥架有无变形异常等情况，接地情况是否可靠。

2.4 20K及以下的UPS系统技术服务要求（标包二）

2.4.1 UPS主机维护保养：

（1）检查UPS主机电容有无裂痕及膨胀现象；

（2）对UPS主机进行功能性切换测试，检测UPS主机的切换性能，并对设备稳压、定频等功能进行检测；

（3）对UPS主机软件版本进行升级或更新，并对相关参数进行检测和校正；

（4）对UPS主机负载量变化范围进行全面检测，对风扇转速检测，根据负载量大小，用软件查看温感探头温度是否正常；

（5）开展UPS主机内部除尘和过滤网清洗工作；

（6）对UPS主机电能输出质量进行检测，谐波、功率因数、输出频率等项目进行校验；

（7）对UPS主机内部插接对口进行检查清理；

（8）对UPS主机通信模块进行检查，有无异常；

（9）对UPS主机内部线路接线端子进行检查紧固，测温，排除氧化、接触不良等情况；

（10）对UPS主机的输入、输出、直流等接触器进行检查，有无烧蚀、氧化、接触不良等情况。

2.4.2 蓄电池组，维护保养：

（1）对蓄电池按标准进行浅度和中度放电。

（2）对蓄电池进行容量检测和全面外观检测，包括：膨胀、破裂、漏液等，对连接螺栓进行全面紧固；

（3）用内阻测试仪对蓄电池电池电压、内阻进行检测；

（4）用热成像仪对蓄电池放电温度进行测试；

（5）对蓄电池跨接线、端子进行检查紧固、排查有无松动、锈蚀、接触不良、氧化等情况；

（6）对蓄电池开关柜、隔离开关、空开、接地情况等进行检查，排查开关是否可靠，有无松动、锈蚀、接触不良、氧化等情况；

（7）蓄电池供电线路进线检查、线路有无破损、绝缘不良，桥架有无变形异常等情况，接地情况是否可靠。

2.5 服务要求

2.5.1 标包一服务要求：

（1）原厂工程师作为技术服务的第一联系人,随时接受客户的电话服务支持,由第一联系人调配相关资源为比选人提供及时服务。

（2）提供每周7天，每天24小时的电话支持服务，紧急故障主城2小时内到场进行处置，非主城8小时内到场进行处置。

（3）原厂工程师每月对本合同中涉及到的设备进行巡检，每半年最后一次巡检后30天内提交正式巡检报告，并需对巡检报告进行详细解读，告知可能存在的风险隐患和对应解决措施。

（4）原厂服务工程师常驻重庆，确保在应急响应时可按时抵达现场。

（5）参选人应为本项目指定项目经理（技术负责人）1名，服务工程师1名；参选人在合同服务期内，不得擅自调换或撤回已备案工程师，确需对已备案工程师进行调整，参选人应提前10天书面来函协调，在取得比选人许可的前提下方可更换相同资质和经验的工程师。【参选人提供服务人员名单以及原厂对原厂工程师出具的证明函。】

（6）参选人承诺对接触到的比选人所有信息和数据保密。【提供项目要求承诺函】

2.5.2 标包二服务要求：

（1）参选人指派一名项目经理（技术负责人）作为技术服务的第一联系人，随时接受客户的电话服务支持，由参选人调配相关资源为比选人提供及时服务。维保服务工程师不低于4名，一般工程师不低于4名。【参选人提供服务人员名单以及服务人员近三个月在参选人单位缴纳社保的证明材料。】

（2）提供每周7天，每天24小时的电话支持服务，紧急故障主城2小时内到场进行处置，非主城8小时内到场进行处置。参选人书面承诺免费提供营业网点UPS电源的拆迁服务。【在项目要求承诺函中对“免费提供营业网点UPS电源的拆迁服务”内容进行响应和承诺，格式自拟】

（3）参选人每半年对本合同中涉及到的设备进行巡检，巡检后30天内提交正式巡检报告，并需对巡检报告进行详细解读，告知可能存在的风险隐患和对应解决措施。

（4）参选人提供的工程师常驻重庆，确保在应急响应时可按时抵达现场。

（5）参选人在合同服务期内，不得擅自调换或撤回已备案服务人员；确需对已备案服务人员进行调整，参选人应提前10天书面来函协调，在取得比选人许可的前提下方可更换相同资质和经验的服务人员。中选人在提交正式巡检报告时，需同时提交已备案服务人员巡检期间在参选人单位缴纳社保的证明材料。

（7）参选人承诺对接触到的比选人所有信息和数据保密。【提供项目要求承诺函】

3.服务连续性预案

在本次比选中，参选人应在参选文件中提供服务连续性预案供比选人查看，服务连续性预案应考虑供应链风险产生的影响。【提供服务连续性预案】

4.项目实施方案

在本次比选中，参选人应在参选文件中提供项目实施方案供比选人查看，方案应包括包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等内容。【提供项目实施方案】

5.付款方式

在服务满半年后，由参选人提出申请，经过比选人服务评审，服务质量达到合同约定的要求后，参选人出具合法足额税率6%增值税专用发票给比选人，比选人于收到发票30个工作日内，将半年服务费用（年维护费用50%）支付给参选人。在服务期满一年后，由参选人提出申请，经过比选人服务评审，服务质量达到合同约定的要求后，参选人出具合法足额税率6%增值税专用发票给比选人，比选人于收到发票30个工作日内，将第一个服务年度的余款（年维护费用50%）支付给参选人。

6.文档和培训

参选人对本次维保的设备的使用和操作应尽培训义务，并提供基本的操作手册。

7.保密条款

7.1 保密范围

中选人在实施过程中接触到的比选人知识产权、经营信息等。

7.2 保密责任

双方互为保密资料的提供方和接受方，负有保密义务，承担保密责任。除经过双方书面同意，任何一方不得将有关内容提供给合同以外的第三人。

8.报价要求

参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”的格式认真填写。

9.知识产权

中选人提供的产品和服务以及在项目中用到的各种工具、产品、组件、文档不得侵犯任何方的知识产权和其他合法权益。不得侵犯比选人商誉，任何人未经比选人同意不得使用比选人合法所有的知识产权，由此造成的一切损失由中选人承担赔偿责任。如无特殊说明，本项目定制开发部分知识产权归比选人所有。

10.其他

10.1 参选人必须在响应承诺函中对本章内容做出整体性响应和承诺，承诺内容必须达到本章及比选文件其他条款的要求。

10.2 参选人必须在技术服务偏离表中，对本章第2 条“技术服务内容及要求”逐条列出，填写与响应，内容齐全、无遗漏。

10.3 参选人必须在项目要求承诺中，对本章第2.5条“服务要求”中对应内容，做出响应和承诺。

10.4 参选人应根据本章内容和要求，提供对应资料，无遗漏。

10.5 其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第四章 评审办法（综合评估法）

评审办法前附表

若评审办法前附表与正文不一致的地方，以评审办法前附表为准。

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审办法 |  | 本次评审采用综合评估法。评审委员会按照评审办法前附表第2.1 条规定的标准，对参选单位进行初步评审，对初步评审合格的参选人根据评审办法前附表第2.2 条规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐1-3名中选候选人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等的，由评审委员会按照投入本项目工程师数量优先（除服务要求以外提供的工程师数量）原则排序。 |  |  |  |  |
| 2.1 | 初步评审标准 |  | 所有参选单位进行初步评审。初步评审内容：资格评审、形式评审、响应性评审。 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 资格评审标准 |  | 资格条件要求 |  |  |  | 符合第一章“2. 参选人资格要求”规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 |  | 参选人名称 |  |  |  | 与营业执照、资格证明材料一致 |
|  |  |  | 参选文件的签字盖章 |  |  |  | 符合第二章“参选人须知”4.5 条规定 |
|  |  |  | 参选文件的密封 |  |  |  | 符合第二章“参选人须知”4.6 条规定 |
|  |  |  | 参选文件格式 |  |  |  | 符合第六章“参选文件格式”的要求 |
|  |  |  | 参选文件组成 |  |  |  | 符合第二章“参选人须知”4.1 条规定，内容齐全、无遗漏 |
|  |  |  | 联合体参选 |  |  |  | 符合第一章“2. 参选人资格要求”2.8 条的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 参选内容 |  |  |  | 1. 在响应承诺函中对第三章“项目要求”内容做出整体承诺； 2. 根据第一章“2. 参选人资格要求”和第三章“项目要求”的要求规定，提供对应材料，内容齐全、无遗漏。 3. 根据第三章第2 条“技术服务内容及要求”，提供技术服务偏离表，内容齐全、无遗漏，无负偏差。 4. 根据第三章第2.5 条“服务要求”中对应内容进行响应和承诺，提供项目要求承诺函。 |
|  |  |  | 参选文件份数 |  |  |  | 符合第二章“参选人须知”4.5 条规定 |
|  |  |  | 参选方案唯一 |  |  |  | 只能有一个方案参选。 |
|  |  |  | 参选报价 |  |  |  | 符合第二章“参选人须知”4.7 条规定 |
|  |  |  | 参选有效期 |  |  |  | 符合第二章“参选人须知”4.3 条规定 |
|  |  |  | 参选保证金 |  |  |  | 符合第二章“参选人须知”4.4 条规定 |
| 2.2 | 标包一详细评审 | 分值构成与评分标准 (总分100分) |  | 参选报价得分（90分） | 1.以各有效报价之和的平均价格的90%作为评标基准价，基准分为90分； 2.计算各有效报价与评标基准价的偏离度。偏离度=（有效报价/评标基准价-1）*100%； 3.偏离度不足1%的不扣分； 报价向上每正偏离1%的，扣1分； 报价向下负偏离10%以内的，不扣分； 向下负偏离超过10%的，在向下负偏离10%的基础上，每多负偏离1%扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  |  | 商务部分得分（10分） | 1.参选人在重庆市有售后服务机构的得2分。（提供营业执照和社保等相关材料复印件加盖参选单位公章） 2.满足资格条件基础上，参选人提供通过了UPS主机原厂技术认证的工程师为本项目服务的工程师。 2.1.提供3名（含）及以上得3分。 2.2.提供2名（含）得2分。 2.3.低于2名得0分。 （提供相关证明材料复印件加盖参选单位公章） 3.运行维护方案及措施（5分） 参选人可根据比选文件内容，提供维护方案及措施。评审委员会根据维护方案及措施的详细程度、针对性和可行性，评审委员会酌情给分，满分5分。 优秀，得4-5分； 一般，得1-3分； 差，不得分。 |  |  |
|  | 标包二详细评审 | 分值构成与评分标准 (总分100分) |  | 参选报价得分（65分） | 1.以各有效报价之和的平均价格的90%作为评标基准价，基准分为65分； 2.计算各有效报价与评标基准价的偏离度。偏离度=（有效报价/评标基准价-1）*100%； 3.偏离度不足1%的不扣分； 报价向上每正偏离1%的，扣1分； 报价向下负偏离10%以内的，不扣分； 向下负偏离超过10%的，在向下负偏离10%的基础上，每多负偏离1%扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  |  | 商务部分得分（35分） | 1. 2021年1月1日起至参选截止之日止（以合同签订时间为准），参选人具有重庆银行业不同单位的营业网点不间断电源系统维保服务案例（UPS 20KVA以下设备达到50个营业网点以上计为一个案例），每提供1个案例得3分，本项最多得6分，参与资格审查的案例不参与计分。（提供具有满足容量要求和营业网点数量要求的维保清单合同复印件，原件备查） 2. 参选人具有《ISO 9001质量管理体系认证证书》、《ISO 14001环境管理体系认证证书》、《ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书》，每提供1个证书（认证范围包含不间断电源）得2分，最多得6分。（提供证书复印件并加盖参选人公章） 3. 参选人具有符合GB/T27922-2011要求的五星级售后服务认证证书（认证范围包含不间断电源）的得2分。（提供证书复印件加盖参选人公章） 4. 参选人具有UPS电源应急管理系统的得2分。（提供参选人具有的相关软件著作权证书复印件加盖参选人公章） 5. 参选人拟投入到本项目的维保服务车辆不少于3辆（行驶证所有人为参选人）的得2分。（提供行驶证复印件加盖参选人公章） 6. 参选人拟投入到本项目的维保服务工程师同时具有中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业）、售后服务管理师资格证及不间断电源主机制造商认证工程师资格证书，同时具有以上三个证书的每有一人得2分，最多得8分。（提供相关证书复印件并提供该维保服务人员在参选人单位缴纳社保的证明材料复印件） 7. 参选人取得本项目主要UPS设备原厂制造商（山特电子(深圳)有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、维谛技术有限公司）出具的维保服务能力证明函，每取得一家UPS设备原厂制造商维保服务能力证明函的得3分，本项最高得9分。（证明函格式自拟，内容需明确具备维保本项目所涉及的对应制造商生产的设备的能力，提供证明函原件） |  |  |
| 3 | 评审程序 | 1.初步评审前，按本章第3.1.3项的规定对参选报价有算术性错误的进行算术性错误修正。 2.初步评审合格的参选文件进行参选报价、商务部分的评分。 3.根据综合得分由高至低进行排序，推荐1-3家合格的中选候选人。并依次为第一、二、三中选候选人。 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  |  | 参选人得分 |  |  | 参选人得分=参选报价得分+商务部分得分 |  |

1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会按照本章第2.2 条规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等的，由评审委员会随机抽取确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表。

2.2.2 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 评分标准：

（1）参选报价评分标准：见评审办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评审办法前附表；

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章第2.1 条规定的标准对参选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决参选处理。

3.1.2 参选人有以下情形之一的，其参选作否决参选处理：

3.1.2.1 有第二章“参选人须知”第9.条以及第11. 条规定的任何一种情形的；

3.1.2.2 有串通参选、弄虚作假等其他违反相关法律、法规行为的；

3.1.2.3 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.2.4 本参选文件约定的其它情形。

3.1.3 参选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对参选报价进行修正，修正的价格经参选人书面确认后具有约束力。参选人不接受修正价格的，其参选作否决参选处理。修正原则见第二章“参选人须知”第4.8 条。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第2.2 条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.1.1 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对参选报价计算出得分；

3.2.1.2 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分（评审委员会统一打分）；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 参选人得分=参选报价得分+商务部分得分。

3.3 参选文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求参选人对所提交参选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。参选人的书面澄清、说明和补正属于参选文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

3.4.3 有效参选不足两个的，经评审委员会判定，参选人具有相对行业竞争力的，可继续进行评审。

3.5 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本比选文件没有规定的评审因素进行评审。

3.6 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第五章 合同模板

（以标包二为例，本章节的合同条款及格式仅供参考，具体以合同签订时为准）

编号：SXYH20240101018_____

重庆三峡银行

技 术 服 务 合 同

（营业网点不间断电源系统原厂维保及第三方维保）

甲  方：重庆三峡银行股份有限公司

地  址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼

法定代表人：刘江桥

邮  编：

联系人：

电  话：

电子邮箱：

乙  方：

地  址：

法定代表人：

邮  编：

联系人：

电  话：

电子邮箱：

签订地点：重庆

根据相关法律法规，经甲、乙双方共同协商，签订本合同，并共同遵守。

- 合同标的

  - 甲方委托乙方提供   xxx系统的维保与技术支持服务 ，保障甲方系统稳定运行，避免系统故障发生和对业务产生影响。

- 合同金额

  - 本合同约定系统年维保服务费用含税为：           元（大写:          元整）。

  - 合同总金额（服务期内总费用价税合计）为：           元（大写:          元整）。其中不含税价为：       元（大写：         整）,税额为：       元（大写：         整）；不含税价格不因国家税率变化而变化，若在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计应相应调整，以开具发票的时间为准。

  - 若甲方提前终止合同，则根据实际服务天数折算服务费用，一年按365天计算。

- 服务期限

3.1  维保服务期：自     年    月    日起，至      年  12 月31 日

止。

3.2  甲方在整个合同期内根据合同及附件条款全程考核乙方的服务质量，甲方每半年对乙方的服务进行综合评定，若评定结果不合格，甲方有权扣除乙方相应的违约金并单方面终止本服务合同，且不再付剩余合同款项（评定标准见附件二）；若乙方未能完成附件一承诺的服务内容，甲方有权责成乙方完成相应服务内容后再予以支付维保服务费用。

- 付款方式

4.1  在服务满半年后，由乙方提出申请，经过甲方服务评审，服务质量达到合同约定的要求后，乙方出具合法足额的增值税专用发票给甲方，甲方于收到发票  30  个工作日内，将半年服务费用（年维保服务费用50%）支付给乙方。

4.2  在服务年度满后，由乙方提出申请，经过甲方服务评审，服务质量达到合同约定的要求后，乙方出具合法足额的增值税专用发票给甲方,30个工作日内付第一个服务年度的余款（年维保服务费用50%）

4.3  乙方须开具发票税率为6%的增值税专用发票。后续年度付款方式与第一个服务年度一致。

- 维保方式

5.1  维保地点：重庆市

5.2  维保服务内容：详见附件一。

- 服务要求

  - 乙方须遵守法律法规及银行业金融机构内部管理制度、贯彻执行相关监管政策。

  - 乙方需为甲方提供持续的项目风险识别和控制措施，并按甲方要求提供公司财务分析报告、项目进度报告以及重大事项报告等。

  - 乙方应该适时开展风险管理评估和第三方审计工作，应该接受甲方的审核、评估以及外包检查，并配合接受来自监管机构的各项检查，配合对监管意见做出相应的管理、服务、基础设施、软硬件等整改。

  - 乙方应针对服务内容为甲方制定业务连续性计划和应急计划并维护好相关资源，在服务质量不能满足合同要求时，甲方具有优先获取服务资源的权利。

  - 为更好地为甲方提供优质可靠的维保服务，乙方负责派遣具有相应资质、经验丰富、有能力独立处理与甲方维保服务有关技术问题的     名原厂商认证资格的工程师，并于合同签订后五日内，书面将工程师的身份证明、联系方式、资质情况等文件交甲方审核，甲方审核通过后备案。

  - 乙方承诺在合同服务期间，不得擅自调换或撤回已备案工程师，确需对已备案工程师进行调整，乙方应提前10天书面来函协调，在取得甲方许可的前提下方可更换相同资质和经验的工程师。

  - 合同变更或终止、解除条件触发时，乙方应将本合同项下的过程文档、资料等全部交付给甲方，配合甲方完成知识转移，保证甲方能够继续开展工作；并应立即停止使用并销毁包含甲方机密信息的所有物件，并证明该销毁情况；或者将这些物件归还甲方。

  - 乙方保证遵守甲方《重庆三峡银行员工回避管理办法》中招录回避、任职回避、公务回避的相关要求。若发现乙方人员与甲方内部人员存在亲属关系，乙方应主动报告，并采取相应回避措施。

  - 乙方保证其人员无不良记录，服务商与其建立合法的雇佣关系，依法履行用工管理职责。

  - 乙方定期通报外包事项，及时通报外包突发性事件及解决情况。

  - 乙方应当自己完成本合同项下的工作，而不得分包给任何第三方，也不得进行转包或变相转包。

- 保密条款

  - 保密范围：

7.1.1  7.1.1  本合同项下的所有条款。

7.1.2  乙方工程师在维保过程中接触到的甲方系统软件的相关信息及甲方其他经营管理信息（包括客户金融信息），甲乙双方为履行本合同向对方提供的一切资料。

  - 保密责任：

7.2.1 乙方应对本合同所述的客户信息、技术资料、业务流程、数据等重要信息采取保密措施，未经甲方的书面同意，乙方不得在合同允许范围外使用、披露、向无关人员或第三方透露，也不能就有关合同内容的任何部分进行新闻的发布、公开的宣称、否认或承认。

7.2.2 乙方不得以甲方名义开展活动，不得将甲方数据、信息以任何形式转移、挪用或谋取合同约定以外的利益。

7.2.3 乙方知道违反本条规定将给甲方客户权利以及甲方造成难以弥补的损失，为此同意承担由此产生的经济上和法律上的责任和损失。

7.2.4 乙方承认本合同中的技术资料和技术秘密为甲方所专有，将其对乙方进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让。

7.2.5 除非甲方特别声明，乙方对于保密信息的保密义务为无限期保密，直至甲方宣布解密或者保密信息实际上已经公开。

7.2.6 本合同项下乙方人员行为视为乙方行为，乙方应承担全部责任及损失。当客户信息不安全或客户权利受到重大不利影响时，甲方有权随时终止合同。

- 知识产权

乙方所提供的设备、软件及服务不得侵犯任何第三方的工业产权或知识产权，否则乙方将承担由此引起的法律责任和相关经济损失。

- 违约责任

9.1 如因甲方原因逾期付款，则应向乙方偿付逾期付款的违约金。计算办法为按逾期付款金额为基数，以每日万分之五计算。若乙方未提交付款申请与发票，或乙方服务质量未达到合同约定的要求，则甲方逾期付款不承担违约责任。

9.2 如由于可归因于乙方自身的原因，致使乙方逾期提供服务的，乙方则应向甲方偿付逾期服务的违约金。计算办法为每逾期1天以合同总金额为基数，按每日万分之五计算。

9.3 乙方未按合同规定履行服务项目，甲方有权解除或终止合同，并有权要求乙方承担因此给甲方造成的损失。

9.4 维保期间，乙方从接到需求起【4小时】仍无法解决故障，甲方可请【第三方公司或原厂】予以解决，因此产生的所有相关费用由乙方承担。乙方由于应对超时对甲方造成的损失，甲方有权要求乙方赔偿，乙方应该承担赔偿责任。

9.5 因乙方服务质量问题使甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

9.6 任何一方违反“本合同保密条款”的约定，违约方应向守约方承担合同总金额10％的违约金，并赔偿由此造成的对方的损失。

9.7 未经甲方同意乙方擅自更换服务人员的，甲方有权解除合同，不再支付剩余费用，有权要求乙方承担因此给甲方造成的损失。

9.8 任何一方有破产、解散、重整、停止营业或其它严重影响债信之情事发生时，他方可终止本合同，但终止时已发生之债权债务关系不受影响。

9.9 甲方有经提前书面通知乙方后单方解除本合同的权利，合同解除之日为解除通知到达乙方之日。本合同因此解除的，甲方据实结算费用，无需承担额外的违约责任或赔偿责任。

9.10 除本条及本合同另有约定外，乙方违反本合同任意一条的，应向甲方支付本合同总额5%的违约金。

9.11本合同项下乙方应支付的赔偿、违约金、损失等，甲方均有权从任意一笔应支付给乙方的费用中优先扣除，如有不足，乙方应另行筹措资金补足。

- 移转之限制

任何一方非经他方书面同意，不得将本合同项下之任何权利、义务移转或让与第三人，否则本合同权利、义务不及于第三人，违约之一方并应按合同总金额的10%向守约方支付违约金，并承担因此造成的损失的赔偿责任。

- 不可抗力事由

11.1 不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争、传染病等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

11.2 发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

11.3 发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

11.4 如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

- 解决争议的方法

本合同的解释、效力、履行及其他事项，均适用中华人民共和国法律、法规，如无法律、法规规定，适用有关行政管理部门规章。本合同履行中双方发生任何争议，应协商解决，协商不成的，任何一方均可向重庆仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则申请仲裁。

- 通知与送达

除双方另有约定，本合同项下的所有书面通知，按本合同首部载明的地址及联系方式进行，乙方地址、联系方式如有变动，应于10日内以书面形式通知甲方，甲方地址、联系方式如有变动，应采用公告、网上银行、电话银行等方式通知乙方。否则，向本合同首部载明的地址和联系方式发送有关文件，均视为送达。

发生纠纷的，本合同首部载明的地址为司法送达地址，法院、仲裁机构等有权机关依照前述地址邮寄的传票、证据、通知、裁定、判决等诉讼（仲裁）文书及执行阶段法律文书资料，无论是否签收，均视为送达，当事人承担法律责任。

- 其它

14.1 本合同自甲乙双方盖公章或合同章后生效。

14.2 除本合同约定情形外，非经双方协商同意，任何一方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，双方应就变更事项达成书面协议并盖公章或合同章予以确认。如双方就变更事项不能达成一致意见的，提议变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

14.3本合同及其附件一式肆份，甲、乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

15 附件

本合同的附件与合同正本具有同等法律效力，主合同与附件如有冲突，以主合同为准。本合同附件如下：

附件一：技术服务内容

附件二：服务水平协议（SLA）

附件三：巡检报告

附件四：服务连续性预案

附件五：…

（以下无正文）

（本页无正文，为编号SXYH20200101018XXX 《XXXXX》签署页）

| 甲方（签章） | 乙方（签章） |
| --- | --- |
| 单位名称：重庆三峡银行股份有限公司 | 单位名称： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真：023－86126011 | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |
| 日期： |  |

附件一：

技术服务内容

（以下内容仅为模板，最终以签订合同为准）

本工作清单系由重庆三峡银行股份有限公司（下称“甲方”）和×××××公司（下称“乙方”）签署的技术服务合同所附的技术服务内容。

- 服务及沟通机制

2.	7x24热线支持服务（建议补充具体电话号码）

3.	应急管理

4.	定期巡检

5.	现场服务和咨询

6.	交付物

乙方为甲方提交如下规格之工作成果：

| 编号 | 名 称 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《现场服务报告单》 | 每次现场服务后, 由乙方填写, 甲方项目经理签字认可。 |
| 2 | 巡检报告》 | 每季度的巡检完成后，由乙方填写并提交给甲方。 |
| 3 | 《热线支持服务记录》 | 每季度由乙方提供热线技术支持服务记录清单。 |
|  | 。。。。。 |  |

9.	服务方式

9.1甲方项目经理责任

	负责甲方的人员协调，与乙方联系及配合乙方工作人员工作；

	在乙方开展工作前负责提供并就绪乙方所需的设备和环境；

	与乙方确认每次作业的内容；

甲方指定的项目经理为：     备份人员为：

9.2乙方项目经理责任

	负责乙方的人员协调及与甲方联系；

	调度乙方技术人员提供本工作清单中包含的各种支持服务；

	向甲方提交各类服务报告。

乙方人员联络表：

| 乙方 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目总监 |  |
|  | 项目经理 |  |
|  | 技术支持工程师 |  |

未经甲方同意，乙方不得变更项目经理与项目组人员。

附件二：

服务水平协议（SLA）

1. 目标

本服务水平协议（SLA）的目标是为了清晰地定义由xxxxxx公司（乙方）在本项目中为重庆三峡银行（甲方）提供的服务水平，本服务水平协议（SLA）主要：

- 明确甲方对乙方所提供服务水平的期望

- 规范和加强甲方对乙方所提供服务水平的控制

双方将针对本项目制定明确的职责分工表用来确定计划和管理服务水平协议的角色和职责。

2. 协议期限

根据双方达成的一致要求，本协议的有效期从本项目维保期起至维保服务截止日。

3. 双方职责

3.1乙方

除本协议描述的服务水平衡量和目标外，乙方还应：

- 尽快向甲方管理层汇报发现的问题；

- 任何可能影响SLA中规定服务的服务能力的事件，乙方应尽早向甲方提供预警信息，以及可能的影响和处置措施。事件包括：

- 组织架构变更

- 技术变更

- 职能变更

- 其他可能影响对甲方服务的突发事件

- 协助甲方及时解决生产事件。当问题产生时，应尽快采取适当的措施识别并修复问题。

3.2甲方

- 甲方将尽快将问题汇报给乙方管理层；

- 提供任何可能影响乙方向甲方提供SLA中规定服务的服务能力的事件信息，包括：

- 组织架构变更

- 技术变更

- 职能变更

4.服务水平和指标

甲方将定期对乙方进行考评，乙方提供的服务必须满足以下服务水平和指标要求，否则按每项违约金标准收取相应金额违约金。违约金标准中违约金扣除合计金额按主合同违约责任约定限定，违约金金额以人民币计算，由甲方直接扣除合同款项，若款项为预支付，甲方有权追回扣除部分款项。

合同名称：                                         评价期间：

| 序号 | 服务内容 | 内容描述 | 质量要求及指标 | 违约金标准 | 服务情况 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障解决率 | 能够积极解决出现的故障，给予有效的解决办法和预防措施 | 故障解决率=100%。 | 接到UPS设备故障的通知后应及时解决（主城区2小时到达，远郊6小时到达），如需更换故障UPS设备零部件（20K以下），须在到达后8小时内解决故障（如更换备机等）；每超时60分钟扣罚违约金1000元。如超时5小时，导致严重事件，扣除年维保服务费用的30%，并追究乙方造成的损失责任。 |  |  |
| 2 | 营业网点不间断电源系统的巡检 | 完成定期巡检，及时提交巡检报告。根据巡检结果提出合理优化建议 | 按服务内容约定，完成足量巡检，在巡检报告中明确告知巡检结果，对巡检中发现的潜在风险提出合理优化建议。 | 每次巡检缺少1套UPS设备巡检记录，扣罚违约金1000元。设备已明显存在告警或异常情况，巡检时未及时提出并导致故障影响营业网点业务的，扣罚违约金5000元一次。 |  |  |
| 3 | 服务团队人员资质保证 | 为本项目指定至少3名专门的技术支持工程师。 | 甲方按合同或招标文件要求判定乙方人员投入情况及人员变更情况。 | 如无法提供承诺数量、资质的工程师，扣罚违约金2000元；如未经甲方同意私自变更维保工程师，扣罚违约金1000元。 |  |  |
| 4 | 响应时间保证 | 提供7X24小时的电话服务和故障现场救援；其中电话响应为立即响应，现场救援主城区2小时内到达，远郊6小时内到达。 | 按合同年违反承诺响应时间不应超过3次；不得有严重违反响应时间行为。 | 如违反承诺的响应时间要求，每次扣罚违约金500元，若违反承诺的响应时间次数超过3次，扣罚违约金5000元；若因严重违反响应时间导致事件升级，一次扣罚违约金5000元。 |  |  |
| 5 | 交付物 | 乙方交付的文档数量及质量满足甲方要求 | 交付物与合同要求一致；满意度级别为：1级（非常不满意）；2级（不满意）；3级（一般满意）；4级（满意）；5级（非常满意） | 文档每缺少一个扣除违约金2000元；文档质量被评为3级以下的应立即整改，否则扣除违约金1000元。 |  |  |
| 6 | 制度遵循情况 | 衡量乙方团队成员是否遵守甲方相关规章制度和操作规范。 | 乙方团队成员不得违反甲方相关规章制度和操作规范，不得发生违规事件。 | 违规1次，扣罚违约金1000元，若一个合同年度内违规超过2次（不含），扣罚违约金5000元。 |  |  |
| 7 | 风险及安全事故 | 维保服务不得出现重大事故（对甲方造成直接经济损失）；年非重大事故频率不得高于1次 | 重大事故次数=0； 非重大事故＜2 | 发生重大故障，每一次扣除年维保服务费用的20%且承担全部的赔偿责任；非重大故障高于1次后，每一次扣除年维保服务费用的5%。 |  |  |
| 8 | 客户满意度 | 衡量甲方按网点内部人员对乙方所提供服务的满意情况（依据营业网点现场服务报告等评价文档） | 客户满意度≥95% | 一次全面巡检后，满意度低于95%，一次扣罚违约金1000元。 |  |  |
| 综合评价： 评价人： |  |  |  |  |  |  |

附件三：巡检报告

附件四：服务连续性预案

第六章 参选文件格式

重庆三峡银行

营业网点不间断电源系统原厂维保及第三方维保项目-2024年度采购（标包一：伊顿UPS电源维保）/（标包二：20KVA及以下UPS电源系统维保）

参  选  文  件

参选人：                （盖单位公章）

法定代表人/委托代理人：              （签字或盖章）

年     月     日

## 目  录

一、参选函

二、报价一览表

三、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）书面声明

（四）中国执行信息公开网截图

标包一：（五）UPS设备原厂工程师服务承诺函及UPS设备原厂备品备件供应承诺函

标包二：（五）项目案例和业绩证明文件复印件

（六）其他（如有）

四、响应性文件

（一）响应承诺函

（二）技术服务偏离表

（三）参选保证金

（四）项目要求承诺函

标包一：（五）服务人员名单以及原厂对原厂工程师出具的证明函

标包二：（五）参选人提供服务人员名单以及服务人员近三个月在参选人单位缴纳社保的证明材料

五、服务水平协议（SLA）

六、服务连续性预案

七、项目实施方案

八、其他（如有）

## 一、参选函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到重庆三峡银行营业网点不间断电源系统原厂维保及第三方维保项目-2024年度采购（标包一：伊顿UPS电源维保）/（标包二：20KVA及以下UPS电源系统维保）比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以人民币小写：          ，人民币大写：          的参选总价（含税）承担和完成本项目。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份，电子文件一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

6、参选有效期为参选截止日期后90天内。

7、若我方中选，我方开具税率为__6__%的增值税专用发票。

参选人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年     月     日

二、报价一览表

| 参选人全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆三峡银行营业网点不间断电源系统原厂维保及第三方维保项目-2024年度采购（标包一：伊顿UPS电源维保）/（标包二：20KVA及以下UPS电源系统维保） |  |
| 参选总价（含税） |  | 小写： 人民币 |
|  |  | 大写： 人民币 |
| 维保服务时限 |  |  |
| 开具发票类型 | 税率为 6 %的增值税专用发票 |  |
| 备注： |  |  |

注：若含有多种税率，请注明各自金额比重，否则统一按低税率核算价格得分。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

三、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照（副本）、资质证明复印件等。

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：____________________

致： 重庆三峡银行股份有限公司  ：

（参选人法定代表人姓名）在                     （参选人名称）任        （职务名称）职务，是（参选人名称）        的法定代表人。

特此证明。

参选人：

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：___________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是        （参选人名称）的法定代表人，特授权        （委托代理人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对委托代理人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

| 委托代理人 | 参选人法定代表人名称： |
| --- | --- |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |

（附：委托代理人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

注：1.若为法定代表人办理并签署参选文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参选的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（三）书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件；我公司本次如若中选，中选后不会对项目进行转包。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年   月   日

（四）中国执行信息公开网截图

1.法人中国执行信息公开网截图

2.法定代表人中国执行信息公开网截图

标包一：（五）UPS设备原厂工程师服务承诺函及UPS设备原厂备品备件供应承诺函

标包二：（五）项目案例和业绩证明文件复印件

（六）其他（如有）

四、响应性文件

（一）响应承诺函

根据第三章“项目要求”内容，做出整体承诺，格式自理。

（二）技术服务偏离表

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件内容 | 参选文件对应内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 例 | 第三章XXX条 | XXXXXX（比选文件原文） | 满足 XXXXXX（参选文件原文） | 满足 无偏离 |

注：根据第三章第2 条“技术服务内容及要求”中内容填写技术服务偏离表，逐一列出，填写与响应，内容齐全、无遗漏。需每页加盖公章。

表格填写说明如下：

“比选文件条目号”：详细写明第几章第几条；

“比选文件内容”：比选文件中该条对应内容；

“参选文件对应内容”：写明是否满足，并附参选文件中该条对应内容；

“说明”：填写是否满足，是否偏离，正/负偏离原因。

（三）参选保证金

注：附参选保证金交款凭据复印件

（四）项目要求承诺函

注：根据第三章第2.5 条“服务要求”中对应内容进行响应和承诺，格式自拟。

标包一：（五）服务人员名单以及原厂对原厂工程师出具的证明函

标包二：（五）参选人提供服务人员名单以及服务人员近三个月在参选人单位缴纳社保的证明材料

五、服务水平协议（SLA）

注：参选人根据不同标包，选择对应《服务水平协议（SLA）》，无需填写，仅需供应商认可、承认此协议内容并加盖公章。

标包一：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 扣减说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营维护 | 运维组织结构 | 构架健全完整，运作机构明确，职责到位。 | 运营机构不健全扣300元；日常运作机构不明确扣300元；职责不到位扣300元；运营制度不健全扣300元。 |
|  |  | 运维制度健全：具有电气操作、运维、巡检、安全设施等管理制度。 | 无管理制度扣500元，管理制度不健全扣300元。 |
|  |  | 人员配置完整、固定。包含：运维负责人UPS工程师等。 | 无法提供承诺数量、资质的工程师，扣除500元；如未经业主方同意私自变更维保工程师，扣除合300元 |
|  | 运维内容完整、健全 | 运维方案内容详实，计划完善，标准明确，措施到位。 | 月运营维护方案不详实扣300元；计划不完善扣300元；未明确标准扣300元；无具体措施扣300元。 |
|  |  | 每月巡检次数1次，检查内容各仪表、设备显示正常无报警、温度正常、无异响异味等。 | 未进行巡检扣500元，巡检不到位扣300，巡检工程师人数不足扣300。 |
|  |  | 全年切换演练4次。做到切换正常、设备性能良好、动作正确、采集采样显示值均正确，无异响、无掉电等。 | 维保不到位扣500元，维保后出现故障无法及时解决扣500元，维保工作无组织无计划扣300元。 |
|  | 运维质量 | 故障次数及频率：运维系统不得出现重大故障（由于运维原因造成停电）；全年非重大故障频率不得高于2次（并机UPS一台停用）（不可抗力原因造成的除外） | 运维系统出现重大故障扣3000元，出现非重大事故扣1000元。 |
|  |  | 解决率：能够积极解决出现的故障，给予有效的解决办法和预防措施 | 出现故障未能及时给予有效解决办法和预防措施的，一次扣除500元。 |
|  |  | 响应时间保证：供7×24小时的电话服务和故障现场救援；紧急响应不超过4小时。 | 如违反承诺的响应时间要求，超过3次后，每次扣除300元违约金；若因严重违反响应时间导致事件升级，一次扣除500元。 |
| 运营安全 | 设备及人员安全 | 发生设备一般性故障（不影响供电）时，应制定维修计划并及时维修。 | 每次一般性故障的维修未制定计划的扣300元，未按计划完成的扣500元。 |
|  |  | 具有应急事件处理机制 | 没有应急事件处理机制扣300元。 |
|  |  | 运维人员在运维过程中严格遵守电力行业安全规程，保证运维人员安全 | 运维人员在工作中违反安全规定的每次扣除300元 |
| 事故抢修 | 事故抢修 | 汇报抢修及时 | 汇报抢修不及时扣除300元 |
|  |  | 事故性质、范围及时控制 | 事故性质、范围未得到及时控制扣除300元 |
|  |  | 按事故处理规范 | 未按事故处理规范处理事故扣除500元 |
|  |  | 事故原因分析，形成事故处理报告 | 未做事故要原因分析，形成事故处理报告扣除300元 |
| 档案管理 | 系统资料及交付资料 | 巡检记录及报告 | 缺少一次扣300元 |
|  |  | 设备明细管理台账：厂家、规格型号、生产日期、启用日期、数量等 | 无设备管理台账扣300元 |

标包二：

| 序号 | 服务内容 | 内容描述 | 质量要求及指标 | 违约金标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障解决率 | 能够积极解决出现的故障，给予有效的解决办法和预防措施 | 故障解决率=100%。 | 接到UPS设备故障的通知后应及时解决（主城区2小时到达，远郊6小时到达），如需更换故障UPS设备零部件（20K以下），须在到达后8小时内解决故障（如更换备机等）；每超时60分钟扣罚违约金1000元。如超时5小时，导致严重事件，扣除年维保服务费用的30%，并追究乙方造成的损失责任。 |
| 2 | 营业网点不间断电源系统的巡检 | 完成定期巡检，及时提交巡检报告。根据巡检结果提出合理优化建议 | 按服务内容约定，完成足量巡检，在巡检报告中明确告知巡检结果，对巡检中发现的潜在风险提出合理优化建议。 | 每次巡检缺少1套UPS设备巡检记录，扣罚违约金1000元。设备已明显存在告警或异常情况，巡检时未及时提出并导致故障影响营业网点业务的，扣罚违约金5000元一次。 |
| 3 | 服务团队人员资质保证 | 为本项目指定至少3名专门的技术支持工程师。 | 甲方按合同或招标文件要求判定乙方人员投入情况及人员变更情况。 | 如无法提供承诺数量、资质的工程师，扣罚违约金2000元；如未经甲方同意私自变更维保工程师，扣罚违约金1000元。 |
| 4 | 响应时间保证 | 提供7X24小时的电话服务和故障现场救援；其中电话响应为立即响应，现场救援主城区2小时内到达，远郊6小时内到达。 | 按合同年违反承诺响应时间不应超过3次；不得有严重违反响应时间行为。 | 如违反承诺的响应时间要求，每次扣罚违约金500元，若违反承诺的响应时间次数超过3次，扣罚违约金5000元；若因严重违反响应时间导致事件升级，一次扣罚违约金5000元。 |
| 5 | 交付物 | 乙方交付的文档数量及质量满足甲方要求 | 交付物与合同要求一致； 满意度级别为：1级（非常不满意）；2级（不满意）；3级（一般满意）；4级（满意）；5级（非常满意） | 文档每缺少一个扣除违约金2000元；文档质量被评为3级以下的应立即整改，否则扣除违约金1000元。 |
| 6 | 制度遵循情况 | 衡量乙方团队成员是否遵守甲方相关规章制度和操作规范。 | 乙方团队成员不得违反甲方相关规章制度和操作规范，不得发生违规事件。 | 违规1次，扣罚违约金1000元，若一个合同年度内违规超过2次（不含），扣罚违约金5000元。 |
| 7 | 风险及安全事故 | 维保服务不得出现重大事故（对甲方造成直接经济损失）；年非重大事故频率不得高于1次 | 重大事故次数=0； 非重大事故＜2 | 发生重大故障，每一次扣除年维保服务费用的20%且承担全部的赔偿责任；非重大故障高于1次后，每一次扣除年维保服务费用的5%。 |
| 8 | 客户满意度 | 衡量甲方按网点内部人员对乙方所提供服务的满意情况（依据营业网点现场服务报告等评价文档） | 客户满意度≥95% | 一次全面巡检后，满意度低于95%，一次扣罚违约金1000元。 |

六、服务连续性预案

（应考虑供应链风险产生的影响）

七、项目实施方案

（实施方案包括履行合同的时间计划、提交资料、人员安排等）

八、其他（如有）