重庆三峡银行

110联网报警系统服务采购项目

比选文件

| 比选人 | 重庆三峡银行股份有限公司 | （盖单位公章） |
| --- | --- | --- |
| 发布时间 | 2024年11月 |  |

目录

第一章 比选公告	1

第二章 参选人须知	4

第三章 项目要求	11

第四章 评审办法（综合评估法）	15

第五章 合同模板	21

第六章 参选文件格式	27

第一章 比选公告

根据《银行业安全防范要求》（GA38-2021）相关规定，拟对重庆三峡银行110联网报警系统服务采购项目进行公开比选，特邀请有意向的潜在参选人进行参选。

1. 比选项目内容

1.1 项目名称

重庆三峡银行110联网报警系统服务采购项目

1.2 最高限价

1.2.1 110联网报警系统服务费，单个营业网点费用不超过230元/月/个（含税）；

1.2.2 110联网报警系统初次建设费，单个营业网点费用不超过1300元/个（含税）。

1.3 中选人数量

1名

2. 参选人资格要求

2.1 具有独立承担民事责任的能力

【提供参选人有效营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明；参选人法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。】

注：若为法定代表人办理并签署参选文件的，不提供授权委托书。

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供书面声明】；

2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面声明】；

2.4 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录【提供书面声明】；

2.5 三年内在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】；

2.6 法人及法定代表人没有被人民法院列为失信被执行人名单【提供中国执行信息公开网截图并加盖单位鲜章】；

2.7 本项目不允许任何形式的转包【提供书面声明】。

2.8 具有重庆市公共安全技术防范协会颁发的安全技术防范行业设计施工维护能力证书。【提供安全技术防范行业设计施工维护能力证书复印件】

2.9 具有重庆市公安局颁发的保安服务许可证。【提供保安服务许可证复印件】

2.10 具有重庆市公安机关出具的110指挥中心接警平台证明或接入110接处警系统的复函。【提供110指挥中心接警平台证明或接入110接处警系统的复函复印件】

2.11 本次比选不接受联合体参选。

注:以上证明文件若比选人存疑，参选人需提供原件备查，参选文件中须附相关证明文件复印件并逐页加盖公章。

本次比选不接受曾因参选人的违约行为与比选人发生过纠纷的参选人；不接受与比选人合作过程中不遵守比选文件及合同约定的参选人；不接受曾在比选人项目中存在弄虚作假行为的参选人。若参选人存在上述情况，比选人将有权随时取消其参选资格或中选资格（若签署合同后发现的则有权解除合同），没收其参选保证金，并追究其相应的法律责任。

3. 比选文件的获取

3.1 参选截止时间：2024年12月17日11时00分（北京时间）

3.2 获取时间和方式：从2024年11月29日到参选截止时间，在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载比选文件。

3.3 参选人在下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在    2024年12月2日17时00分（北京时间）前自行在重庆市公共资源交易网（http://www.cqggzy.com/）比选公告的“我要提问”栏目匿名提出。参选人未提出，则视为参选人已全面确认比选文件内容。

3.4 比选人在认为有必要对参选人所提问题进行答复或对比选文件进行补充时，将在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》“答疑补遗”栏上发布答疑补遗文件。不论参选人下载与否，都视为参选人收到有关本项目在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》上发布的所有资料并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由参选人自负。

4. 参选保证金的递交

4.1 参选保证金的金额：20000.00 元整（大写：贰万元整）。

4.2 参选保证金缴纳方式：参选人从参选人的银行账户，通过转账或电汇方式直接划付至下面指定的账户（任选其一），否则，参选保证金无效。参选人自行考虑汇入到账时间风险，本项目参选保证金不接受任何形式保函（包括电子保函）；

参选人必须在付款凭证备注栏中注明项目简称。可简写成：联网报警系统。

4.3 参选保证金递交的截止时间同参选截止时间。

4.4 参选保证金专用账户如下：

详见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应本项目比选公告信息栏中的保证金信息。根据重庆市公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求，参选人在参选前需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）办理市场主体信息登记手续。

参选保证金以重庆市公共资源交易中心比选现场展示的保证金交纳情况为准。

5. 参选文件的递交

5.1 参选文件现场递交时间为2024年12月17日10时30分(北京时间)至参选截止时间。

5.2 递交地点为重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋重庆市公共资源交易中心开标区（具体请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

5.3 逾期送达的参选文件，不予接收。

6. 发布公告的媒介

本次比选公告同时在《重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）》《重庆三峡银行官网（https://www.ccqtgb.com）》和《中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）》上发布。

7. 联系方式

| 7.1 项目需求咨询 |  |
| --- | --- |
| 项目联系人：郭红建 | 联系方式：023-88890587 |
| 7.2 项目流程咨询 |  |
| 平台服务机构：重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |
| 平台联系人：罗老师、杜老师 | 联系方式：023-63621694 |
| 7.3 比选人联系方式 |  |
| 联系人：敬老师 | 联系方式：023-88890395 |
| 比选人地址：重庆市渝北区嘉州路88号中渝国际都会4号写字楼21层 |  |

重庆三峡银行股份有限公司

2024年11月29日

第二章 参选人须知

1. 项目信息

1.1 比选人

重庆三峡银行股份有限公司。

1.2 最高限价

本项目单项最高限价为：

1.2.1 本项目110联网报警系统服务费含税最高限价，单个营业网点费用不超过230.00元/个/月。

1.2.2 本项目110联网报警系统初次建设费含税最高限价，单个营业网点费用不超过1300.00元/个。

所涉及新建、搬迁及原址重装营业场所110联网报警系统建设，必须按照《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2021）及属地监管要求，对现金柜台、非现金柜台、加钞间、设备间安装110联网报警系统（设备包括:主控制板、无线模块 、备用电池、红外探测器、振动探测器等 ）。

1.3 项目概况

项目名称：重庆三峡银行110联网报警系统服务采购项目

项目范围：采购1家供应商。

项目概况：根据重庆市公安局及相关监管机构下发的各项关于建设金融联网报警系统的规定，为我行各营业网点或经营场所安装110联网报警系统，对突发事件进行及时报警，保障了我行员工及客户的生命、财产安全。

2. 参选人

2.1 合格参选人条件

合格参选人应完全符合比选文件第一章中规定的参选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2.2 参选人的风险

参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致参选被拒绝或评定为无效参选。

3. 比选文件

比选文件是参选人编制参选文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。比选文件也是比选人与中选人签订合同的基础。

本行对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

4. 参选

参选人应当按照比选文件的要求编制参选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应。

4.1 参选文件组成

参选文件由参选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，参选人应按照第六章“参选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响参选人的参选文件评审。

4.2 联合参选

本比选项目不接受联合参选

4.3 参选有效期

参选有效期为参选截止日期后90天内。

4.4 参选保证金

4.4.1 参选人应在参选截止时间前，按比选文件第一章规定向比选人缴纳参选保证金。

4.4.2 参选保证金为参选的有效约束条件。

4.4.3 参选保证金有效期与参选文件有效期一致。

4.4.4 参选保证金币种应与参选报价币种相同。

4.4.5 参选保证金的退还：

比选人在中选通知书发出后2个工作日内将中选通知书和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向除中选人和中选候选人以外的参选人，退还参选保证金。

比选人在合同生效后2个工作日内将签订的合同和保证金退还通知抄告重庆市公共资源交易中心，重庆市公共资源交易中心在收到保证金退还通知后2个工作日内，向中选人和中选候选人退还参选保证金。

参选保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话023-63621694。

4.4.6 参选人有下列情形之一的，参选保证金将不予退还：

4.4.6.1 参选人在参选有效期内撤销参选文件的；

4.4.6.2 参选人在参选过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

4.4.6.3 中选人无正当理由不与比选人签订合同的；

4.4.6.4 中选人将中选项目转让给他人或者在参选文件中未说明且未经比选单位同意，将中选项目分包给他人的；

4.4.6.5 中选人拒绝履行合同义务的；

4.4.6.6 其他严重扰乱比选程序的；

4.5 参选文件的份数和签署

4.5.1 参选文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文件一份（U盘），正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可为正本的复印件，当副本和正本不一致时，以纸质正本为准。电子文件应为参选文件盖章后的PDF格式扫描件，文件名为“参选人单位名简称+项目名简称”。

4.5.2 参选文件正本中，每一页均应由参选人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖参选人公章。

4.5.3 若参选人对参选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖参选人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.5.4 电报、电话、邮寄、传真形式的参选文件概不接受。

4.6 参选文件的密封与标记

参选文件的正本、副本、电子文件装入一个文件大袋进行密封。密封袋上注明项目名称、参选人名称及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖参选人公章或授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，则其参选将作为无效参选处理。

4.7 参选报价

4.7.1 参选人应严格按照“参选文件格式”填写报价。

4.7.2 参选人的报价为一次性报价，即在参选有效期内参选价格固定不变。

4.7.3 本项目只接受一个参选报价，有选择的或有条件的参选将不予接受。

4.7.4 参选报价不得高于最高限价。

4.8 修正错误

若参选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.8.1 参选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.8.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.8.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4.8.4 对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.8.5 含税金额与不含税金额不一致的，以含税金额为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选人参选报价，参选人授权代表同意并签字确认后，调整后的参选报价对参选人具有约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将作为无效参选处理。

5. 比选程序

主持人按下列程序进行比选：

5.1 宣布比选纪律；

5.2 宣布比选人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

5.3 公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称，并点名确认参选人是否派人到场；

5.4 展示参选保证金，参选保证金缴款不全或有误的，则记录在案交由评审委员会评审；

5.5 封装情况检查：参选人或者其推选的代表检查各参选文件的封装情况并确认；

5.6 设有最高限价的，公布最高限价；

5.7 开启参选文件；

5.8 比选人代表、参选人代表、监督人、记录人等有关人员在比选记录上签字确认；

5.9 比选结束。

6. 评审

见第四章内容。

7. 定选

7.1 定选原则

比选人按照评审报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人，如中选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，比选人可以确定依次其后的候选人为中选人，以此类推。

7.2 不承诺最低价格中选。

7.3 若中选人参选材料出现造假、不实等与实际查询结果不符或无故弃选的情况，比选人有权选择重新比选或顺延下一中选候选人，由此带来的损失比选人有权通过没收参选保证金等方式进行追溯。

8. 签订合同

8.1 比选人指定的使用单位将在自中选通知发出之日起，依据比选文件和中选人参选文件的约定，按照比选人内部流程与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人参选文件作实质性修改。

8.2 比选文件、中选人的参选文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

8.3 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

8.4 签订合同前后，若中选人无法按要求履约，比选人可以废除中选人资格，并可选择按照中选候选人顺位与下一候选人签订合同。

8.5 该项目不允许任何形式的转包。

9. 纪律与要求

参选人不得相互串通参选或者与比选人串通参选，不得向比选人行贿谋取中选，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；参选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.1 有下列情形之一的，属于参选人相互串通参选：

9.1.1 参选人之间协商参选报价等参选文件的实质性内容；

9.1.2 参选人之间约定中选人；

9.1.3 参选人之间约定部分参选人放弃参选或者中选；

9.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的参选人按照该组织要求协同参选；

9.1.5 参选人之间为谋取中选或者排斥特定参选人而采取的其他联合行动。

9.2 有下列情形之一的，视为参选人相互串通参选：

9.2.1 不同参选人的参选文件由同一单位或者个人编制；

9.2.2 不同参选人委托同一单位或者个人办理参选事宜；

9.2.3 不同参选人的参选文件载明的项目管理成员为同一人；

9.2.4 不同参选人的参选文件相互混装；

9.2.5 不同参选人的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参选的，属于以他人名义参选。

9.4 参选人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

9.4.1 使用伪造、变造的许可证件；

9.4.2 提供虚假的财务状况或者虚假业绩；

9.4.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

9.4.4 提供虚假的信用状况；

9.4.5 其它弄虚作假的行为。

针对以上情况，比选人有权没收参选人的参选保证金，并保留进一步追究由此带来损失的权利。

10. 提问、质疑、投诉

10.1 补遗内容可能影响参选文件编制的，须在参选截止时间3日前发布，发布时间至参选截止时间不足3日的，须相应延后参选截止时间。

10.2 参选人对比选文件和答疑补遗有质疑的，应当在参选截止时间3日前，以书面形式通知比选人。比选人认为有必要对参选人所提问题进行答复或对比选文件进行补充时，将答复内容以补遗的形式发布。

10.3 参选人对公示的中选结果有质疑，参选人需在公示期内以书面形式向比选人提出质疑。比选人认为有必要对参选人所提质疑进行答复时，将以书面形式进行答复。

10.4 参选人对比选人的答复不满意或者有质疑，可向本行纪检监察部投诉。

采购质疑邮箱：sx.jcb@ccqtgb.com

采购投诉邮箱：sxyhjjz@ccqtgb.com

11. 无效参选条款

参选人或其参选文件出现下列情况之一者，应为无效参选：

11.1 参选人未按比选文件规定提交足额参选保证金的。

11.2 参选人未通过资格性检查，参选文件未通过符合性检查或参选文件经证实存在弄虚作假的。

11.3 参选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）参选的。

11.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一合同项下的采购活动。

11.5 同一分包的软件，制造商参与参选，再委托代理商参与参选的。

11.6 参选文件不满足比选文件第六章参选文件格式中所规定签字、盖章的。

11.7 参选文件出现多个参选方案或参选报价的。

11.8 参选报价超出最高限价的。

11.9 参选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

11.10 出现影响比选公正的违法、违规行为的。

11.11 与比选人、评审专家、其他参选人恶意串通。

11.12 参选法人发生合并、分立、破产等重大变化后，不再具备比选要求的资格条件的。

11.13 提供虚假材料谋取中选资格的。

11.14 参选文件含有比选人不能接受的附件条件的。

12. 比选失败情形

出现以下情形本次比选失败：

12.1 参选截止时间止，参选人少于2个的。

12.2 经评审委员会评审后否决所有参选的。

13. 终止比选

13.1 因情况发生变化或其他原因造成该项目取消的，本次比选自动终止，双方互不承担责任，比选人无息退还参选保证金。

13.2 签订合同之前，比选人发现中选候选人经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，比选人可废除中选人或中选候选人资格。

14. 参选费用

参选人参与本比选项目时，一切与参选有关的费用均由参选人自理。

本项目平台服务费为 8000 元，由中选人向重庆联合产权交易所集团股份有限公司支付。中选人应在领取中选通知书时一次性缴纳，请各参选人综合考虑进行报价。

第三章 项目要求

一、总体情况

为保证我行110联网报警系统服务工作的连续性，根据实际需求，拟对各营业网点110联网报警系统服务和建设进行采购。服务期：3年；服务地点：重庆三峡银行各营业网点 。

二、服务内容及服务要求

（一）服务范围及内容

110联网报警系统符合公安及有关部门要求和标准

1、110联网报警系统建设，按照《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2021）、属地监管及比选人要求对指定的营业场所和重点部位110联网报警设施进行方案设计、报警设备器材供应、工程安装施工、设备调试、110报警联网的建设；设备安装标准：包括但不限于营业网点现金区每个柜台安装1路报警按钮、安装红外双鉴探测器1个；非现金柜台区至少安装1路报警按钮；加钞间安装报警按钮1路、红外双鉴探测器1个、门磁报警1路；每个ATM自助设备安装振动报警器1个、门磁1个；其他保障110报警系统正常运行所必要的报警控制主机、控制键盘、屏闪灯、警号、备用电池等设备以及各类配套线材等；属地公安机关提出需要安装报警设备的其他防护要求；离行式自助网点、单机、监控中心等其他场所参照营业网点标准执行。

2、联网报警的报警服务，按比选人指定的所属营业场所和重点部位承接110联网报警服务；

3、联网报警系统的维护，按比选人要求对改造营业场所和重点部位在装修建设施工期间报警设施的位置调整，以及所有营业场所和重点部位联网报警系统的维护和保养，确保正常运行。

（二）服务需求

1、服务标准

包括但不限于以下标准：

（1）《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）

（2）《银行安全防范要求》（GA38-2021）

（4）《银行机构安全防范报警监控联网系统技术要求》（GB/T16676-2010）

（5）《入侵和紧急报警系统 控制指示设备》（GB12663-2019）

（6）《入侵报警系统技术要求》（GA/T368-2001）

2、服务内容

（1）报警系统建设

①中选人按照我行要求，对我行110联网报警系统服务项目进行整体方案设计，并经我行认可后实施，通过公安机关竣工验收。

②中选人按照我行审查认可的设计方案，在指定网点或部位部署报警设备，并通过有线电话和无线网络（GPRS）与市、区县两级公安机关110指挥中心、我行监控中心、中选人的运营服务中心中心，共同组成多级重庆金融联网报警网。

③我行除提供一条通信正常的电话线路外，其它所有设备、设施、线路的安装、维护、升级均由中选人负责。无线网络（GPRS）的数据流量费由中选人负责。

④报警系统安装施应符合我行整体功能布局、使用需要及建筑装饰规范要求，确保安全美观。

⑤中选人所使用的报警设备须符合国家相关标准，并取得产品检验报告、合格证等相关资料。

（2）报警服务

①当网点发生警情触发报警器时，报警信号迅速自动地通过电话线、无线网络方式（GPRS）传送至市、区县两级公安机关110指挥中心、我行监控中心、中选人运营服务中心。

②中选人应在接收到报警信息2分钟内通知我行监控中心值班人员，积极协助公安机关和我行及时核查处置。发生重大突发事件或特殊情况下，应按照我行要求时间赶赴事发现场对报警系统进行技术支撑和恢复重建。

③为我行每个联网报警机构（含离行式自助银行、设备）按照不低于100万元保额投保(其中财产不低于50万元人民币，人身伤害不低于50万元人民币的责任赔付)，当出现警情时，因产品质量或维护不到位导致报警未成功造成我行财产损失或人员伤亡的，由中选人进行相应责任赔偿。

（3）报警系统维护

中选人应建立运营服务中心每天自动巡检和专业人员定期和不定期维护检查我行110报警系统机制，对用户前端设备和中心接警设备进行维护管理，保证我行的110联网报警系统及配套安全产品（含辅材）始终处于良好的工作状态，保障正常运行。

①中选人定期或按照我行要求培训我行安全保卫管理人员、监控中心值班人员、网点负责人或兼职安全员，积极配合我行组织开展的安全演练，确保我行正常操作，有效使用。

②中选人每季须对我行的110联网报警系统及配套安全产品（含辅材）进行一次实地维护、保养、检查。内容包括但不限于：报警主机运行是否正常(含控制键盘、备用电池、警灯、警号等全部附件），紧急报警按钮、入侵报警、震动、门磁等报警探测器工作是否正常，管、线、螺钉等辅材是否破损或松动，各防区运行是否正常，事件记录和查询功能是否正常，故障检测和显示是否正常并进行安全产品外部清洁，检查通信及远程联网各项指标，保证通信及远程联网系统的正常运转。

③每次检查维护完毕，中选人维护人员须填写相关维护维修内容并由我行支行（网点）人员签字确认。每月提供系统运行报告。

④遇重大突发事件、重要节假日或敏感时期以及安全检查等情况，中选人应按照我行要求进行技术支持、巡检或配合应急处置。

⑤中选人提供7×24小时服务响应，我行的110联网报警系统及配套安全产品（含辅材）发生故障，中选人应在接报后，主城区在2小时内到达现场排除故障，远郊地区在8小时内到达现场排除故障。

⑥中选人合同期内免费提供设备系统软件维护，设备系统软件版本升级、微码升级、补丁程序及技术支持等服务。

（4）比选人有权有对中选人服务质量进行季度、年度考核，当中选人服务质量未达到比选人要求时，比选人有权终止合同，更换中选人，最终考核结果以比选人认定结果为准。

3、其他事宜

其他未尽事宜由比选人和确定的中选人在合同中详细约定。

（三）技术规范及安装、施工质量要求

1、中选人110联网报警的工程设计方案、设备配置和安装施工等必须按国家《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》、《银行安全防范要求》（GA38—2021）及重庆市公安局相关要求执行。

2、中选人110联网报警设备安装施工质量和标准必须符合国家《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）、《银行安全防范要求》（GA38—2021）、《银行安全防范报警监控联网系统技术要求》等相关规定的标准和要求执行。

3、中选人负责对比选人所属营业场所和重点要害部位的联网报警设备与公安局110指挥中心连接，并直接为比选人提供三级联网报警网络。即通过有线电话线路和GPRS无线IP网络双线路报警信息传输的网路系统与市公安局“110”指挥中心，区、县公安分局“110”指挥中心分别联网（一、二级接警、处警中心），110联网报警公司为运营服务中心，组成三级联网报警网（当网点发生警情触发报警器后，报警信号迅速自动地通过电话线和GPRS无线IP网络传送到各级中心，实现接、处警）。

4、中选人110联网报警系统的相关技术要求和设备安装施工质量应通过公安机构进行验收。工程验收合格后，参选人应及时将110联网报警工程的全套文档资料（施工图纸、设备清单、产品说明书及相关软件等资料）移交给比选人安全保卫部存档。

三、报价要求

（1）参选人应严格按照《参选文件格式》的“报价一览表”的格式认真填写。

（2）报价一览表上应列明增值税专用发票的税率。

（3）报价为一次性报价，开标后不可更改。

（4）特别说明，本次报价为包含可全额抵扣的6%增值税专用发票税金的价格。

四、其他

1、参选人必须在响应承诺函中对本章内容做出整体性响应和承诺，承诺内容必须达到本章及比选文件其他条款的要求。

2、参选人应根据本章内容和要求，提供对应资料，无遗漏。

3、其他未尽事宜由供需双方在合同中详细约定。

第四章 评审办法（综合评估法）

评审办法前附表

若评审办法前附表与正文不一致的地方，以评审办法前附表为准。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审办法 | 本次评审采用综合评估法。评审委员会按照评审办法前附表第2.1 条规定的标准进行初步评审，初步评审合格的参选人评审委员会按照评审办法前附表第2.2 条规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐1-3名中选候选人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等的，由评审委员会按照企业注册资金大的优先原则排序。 |  |  |
| 2.1 | 初步评审标准 | 所有参选单位进行初步评审。初步评审内容：资格评审、形式评审、响应性评审。 |  |  |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 资格条件要求 |  | 符合第一章“2. 参选人资格要求”规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 参选人名称 |  | 与营业执照、资格证明材料一致 |
|  |  | 参选文件的签字盖章 |  | 符合第二章“参选人须知”4.5 条规定 |
|  |  | 参选文件的密封 |  | 符合第二章“参选人须知”4.6 条规定 |
|  |  | 参选文件格式 |  | 符合第六章“参选文件格式”的要求 |
|  |  | 参选文件组成 |  | 符合第二章“参选人须知”4.1 条规定，内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 联合体参选 |  | 符合第一章“2. 参选人资格要求”2.8 条的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 参选内容 |  | 1. 在响应承诺函中对第三章“项目要求”内容做出整体承诺； 2. 根据第一章“2. 参选人资格要求”和第三章“项目要求”的要求规定，提供对应资料，内容齐全、无遗漏。 |
|  |  | 参选文件份数 |  | 符合第二章“参选人须知”4.5 条规定 |
|  |  | 参选方案唯一 |  | 只能有一个方案参选。 |
|  |  | 参选报价 |  | 符合第二章“参选人须知”4.7 条规定 参选人单项报价不得超过单项限价，否则作否决比选处理。 |
|  |  | 参选有效期 |  | 符合第二章“参选人须知”4.3 条规定 |
|  |  | 参选保证金 |  | 符合第二章“参选人须知”4.4 条规定 |
| 2.2 | 详细评审 | 分值构成 (总分1OO分) |  | 1、报价部分50分 2、技术部分25分 3、商务部分25分 |
|  | 评分标准 | 参选报价（50分） |  | 1. 计算各参选人参选总价； 参选总价=110联网报警系统服务费×0.9+110联网报警系统初次建设费×0.1 2. 参选总价最低的作为评审基准价，得满分，50分； 3. 计算各参选总价与评审基准价的偏离度。偏离度=（有效报价/评标基准价-1）*100%； 4. 向上每偏离基准价的0.5%扣1分，扣完为止； 5. 不足0.5%的不予扣减。 |
|  |  | 技术部分（25分） |  |  |
|  |  | 项目实施方案（10分） |  | 根据参选人提供的项目实施方案（方案主要包括：技术人员驻场值守、实施方案、时效、应急预案等）是否符合我行110联网报警系统建设服务的连续性、可行性、完整性等。，由评审委员会酌情给分： 1、方案优秀得7-10分； 2、方案良好得4-6分； 3、方案一般得0-3分； |
|  |  | 综合实力 （5分） |  | 参选人或参选人集团公司自有的“金融联网报警系统”或“金融警务可视化安全管理系统”取得计算机软件著作权登记证书，得5分。 提供证明材料复印件及证书复印件，并加盖参选人鲜章。 |
|  |  | 技术保障能力（10分） |  | 1.参选人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，得5分； 2.参选人具有CCRC信息系统安全运维服务认证证书，得5分。 提供证明材料复印件及证书复印件，并加盖参选人鲜章。 |
|  |  | 商务部分（25分） |  |  |
|  |  | 参选人业绩（10分） |  | 参选人自2021年1月1日至本比选文件发出之日（以合同签订时间为准），参选人具有分行级110联网案例的，1个得2分，最多10分。 案例提供合同关键页、项目简介、合同对应的发票之一和网上税务系统查询（https://inv-veri.chinatax.gov.cn/）该发票的截图。合同关键页包含：甲乙双方名称、双方印章、项目名称、合同签订时间、服务范围。发票开具日期须晚于合同签订日期、发票购买方须与合同买方一致、发票销售方须与合同卖方（参选人）一致 （注：同一银行提供一份合同，同一银行提供多份合同的，按一份计算。） |
|  |  | 服务能力 （10分） |  | 1.参选人具有安全技术防范行业设计施工维护能力二级证书得1分；一级证书得2分。 2.参选人具有涉密信息系统集成资质证书（业务种类:运行维护），得2分。 3.参选人具有100万元及以上产品责任险保单或产品质量险保单，得6分。 提供证明材料复印件及证书复印件，并加盖参选人鲜章。 |
|  |  | 服务人员 （5分） |  | 1.参选人为本地110金融联网报警服务投入服务人员20人以内得1分；21人以上得3分。 2.参选人投入服务人员中具有高级工程师证书，得1分。 3.参选人投入服务人员中具有一级注册消防工程师证书，得1分。 提供人员证书证明材料及近一个月参选人为其缴纳的养老保险证明复印件，并加盖参选人鲜章（社保参保单位应为参选人）。 |
| 3 | 评审程序 | 1.评审委员会在初步评审前，按本章第3.1.3项的规定对参选报价有算术性错误的进行算术性错误修正。 2.评审委员会对参选文件进行初步评审。 3.评审委员会对初步评审合格的参选文件进行详细评审，主观评审部分由各专家独立评审打分，最后取平均得分，保留2位小数。 4.根据综合得分由高至低进行排序，推荐1-3家合格的中选候选人。并依次为第一、二、三中选候选人。 |  |  |
| 3.2.3 |  | 参选人得分 | 参选人得分=参选报价得分+技术部分得分+商务部分得分 |  |

1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会按照本章第2.2 条规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，但参选报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以参选报价低的优先；参选报价也相等的，由评审委员会随机抽取确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表。

2.2.2 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

2.2.3 评分标准：

（1）参选报价评分标准：见评审办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评审办法前附表；

（3）技术部分评分标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审委员会依据本章第2.1 条规定的标准对参选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决参选处理。

3.1.2 参选人有以下情形之一的，其参选作否决参选处理：

3.1.2.1 有第二章“参选人须知”第9.条以及第11. 条规定的任何一种情形的；

3.1.2.2 有串通参选、弄虚作假等其他违反相关法律、法规行为的；

3.1.2.3 不按评审委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.2.4 本参选文件约定的其它情形。

3.1.3 参选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对参选报价进行修正，修正的价格经参选人书面确认后具有约束力。参选人不接受修正价格的，其参选作否决参选处理。修正原则见第二章“参选人须知”第4.8 条。

3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第2.2 条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.1.1 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对参选报价计算出得分；

3.2.1.2 按本章第2.2 条规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分（评审委员会统一打分）；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 参选人得分=参选报价得分+商务部分得分+技术部分得分。

3.3 参选文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求参选人对所提交参选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。参选人的书面澄清、说明和补正属于参选文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。

3.4.2 评审委员会完成评审后，应当向比选人提交书面评审报告。

3.4.3 有效参选不足两个的，经评审委员会判定，参选人具有相对行业竞争力的，可继续进行评审。

3.5 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透露对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用本比选文件没有规定的评审因素进行评审。

3.6 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

第五章 合同模板

（本章节的合同条款及格式仅供参考，具体以合同签订时为准）

编号：

重庆三峡银行110联网报警系统服务合同

甲方：

地址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

邮政编码：

乙方：

地址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

邮政编码：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按照重庆市公安局下发的《关于进一步落实〈公安机关与金融单位联网报警系统管理规定〉有关问题的通知》（渝公经保[1999]73号）、重庆市公安局下发的《重庆市公安局关于建设全市金融联网报警系统的通知》（渝公经保发[1999]100号）文的精神、重庆市公安局[2005]80号文件以及公安部《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2021）等规范要求，经重庆市公安局批准同意，由乙方进行重庆市金融报警网（以下简称重庆市金融网）的建设及运营服务管理工作。经协商达成一致意见，为明确双方的权利义务，特订立本合同。

一、组网方案

重庆金融报警网是重庆市范围内唯一与公安局110指挥中心连接并直接为金融单位提供报警服务的报警网络，主管部门为重庆市公安局和人民银行重庆营业管理部。

用户报警设备为网络的报警前端，市公安局“110”指挥中心，区、县公安分局“110”指挥中心分别为一、二级接警、处警中心，乙方为巡检管理中心，共同组成多级联网报警网。

当网点发生警情触发报警器后，报警信号迅速自动地通过电话线传到各级中心，实现接、处警。

重庆市金融报警网的运营服务模式采用由乙方向甲方提供报警网络设备租赁和巡检维护服务并收取相应服务费用的方式。

二、甲、乙双方权利、义务及责任：

（一）甲方

1.积极配合乙方的工程安装，配合乙方做好操作培训和巡检维护工作。

2.按《操作手册》要求正确使用设备，尽可能避免人为误报。

3.报警设备只用报警专用，如超出约定使用，责任自负。

4.按约定缴纳安装费和租赁巡检维修服务费。

5.若发生损失需索赔时，应积极配合乙方按保险条例办理相关手续，首先电话通知乙方，并在案发时间24小时内用书面方式通知乙方。

6.如有警情，应准确、及时按动按钮，将警情传递到公安“110”指挥中心。

7.出现警情时，因产品质量问题报警未成功（由乙方安装的产品），所造成的直接损失每个网点一次将获得最高总额为100万元的责任赔付，其中：财产损失50万元、人身伤害50万元（赔付细则以保险合同内容为准），前述赔付不足以赔偿甲方损失的，乙方还应补足。

（二）乙方

1.乙方应严格按照公安部下发的《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2021）等国家安全防范有关规范进行设计、安装、验收，并保证质量。如乙方违约或工程质量不达标等情况发生时，甲方有权追究乙方相关经济责任。如因乙方违约或工程质量不达标等情况引发案件，并给甲方造成损失的，由乙方承担全部责任。乙方应严格按照施工要求及进度（施工要求及进度以甲方通知的为准）进行施工，如因乙方原因导致施工延期，乙方应支付相应的违约金，计算公式为：违约金=甲方应支付金额*0.1‰*逾期天数。

2.向甲方提供《操作手册》，并培训有关人员，保障甲方能掌握正确的使用和保养方法。

3.如发生警情报警后，应对设备进行检查及复位工作。

4.每季度对所安装的110联网报警设备进行实地巡检，并向甲方出具巡检报告。

5.为客户每个网点一次最高赔付额为100万元的保险投保（参见甲方第7条）。

6.按约定收取费用。对逾期未缴纳费用的，若甲方未按时缴纳费用，逾期天数达30天以上，乙方可收取滞纳金，采取上述措施前，乙方必须书面告知甲方。

7. 通过乙方网管中心每天对甲方用户端设备进行不间断监控，保障设备全天候处于正常工作状态，对出现的故障的设备主动查明原因并在4小时内修复正常。乙方网管中心24小时服务电话：      。

8.乙方接收到异常信号或甲方保修通知时，乙方应及时派遣巡检人员到达现场进行处理。

9.乙方应向甲方提供维护人员信息进行备案，在处理故障时并且需经过甲方相应网点负责人同意才能进入甲方营业区域进行检查。

10.派巡检人员到用户现场进行常规检测维护,乙方应在检测到设备故障或接到用户设备报修电话4小时内赶往现场对设备进行修复，因未及时修复，给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

11.甲方不能正常设定或解除报警设备时，应立即打电话与乙方联系，乙方应立即派遣巡检人员前往并在4个小时内到达现场，如因乙方原因导致甲方不能正常设定或解除报警设备，由此产生的法律及经济责任与损失均由乙方承担。

12.乙方报警中心负责监控前端设备的有线电话、无线GPRS模块的运行情况，收到断线警情后，应立即派出专人查实，并通知甲方到现场协助查实。因乙方未及时将断线警情通知甲方而造成甲方损失的，则责任由乙方承担。如果断线是乙方责任，由乙方及时处理故障，恢复系统正常运行，在故障恢复前，由此产生的法律及经济责任与损失均由乙方承担。

13.乙方为甲方营业网点现金业务区每个柜台均安装紧急报警按钮。紧急报警按钮应安装在隐蔽、便于操作的位置，应具有防误操作功能。紧急报警按钮应设置不少于2路的独立防区，每路防区上串联的紧急报警按钮不得多于4个。

14.乙方应对有声或无声报警按钮进行清楚、区别标识。

15.乙方应为甲方指定的网点加装有线、无线（GPRS）双路由互为检测报警升级模块，并保证安装的110联网报警应具备防破坏功能（包含但不限于）：1、实现有线被剪断或短路、无线信号被屏蔽互为检测报警。2、实现有线、无线同时出现被破坏或故障时设备离线报警。3、支持GPRS在线检测。4、同时支持有线、GSM、GPRS通讯方式。

16.乙方为甲方安装的紧急报警装置必须符合《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2021）、《银行自助设备、自助银行安全防范要求》（GA745-2019）等国家规范要求。因乙方提供不符合上述国家规范要求的设备，而造成甲方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

（三）报警与处警

1.紧急报警。当用户端发生紧急情况时，用户触发紧急按钮，报警控制器会立即自动地通过电话线路向预置的公安接警平台发出报警信息。

接处警。公安接警中心接到报警后，根据处警预案通过“110”调度系统调度警力出警。在接警中心接警的同时，乙方网管中心也将收到报警信息，网管中心立即与甲方报警网点相关人员（双方约定）电话确认是否误报，如非误报，乙方巡检人员立即赶往现场，待案情处理完毕后进行设备修复。

2.防盗报警。当ATM机遇外力撬砸时、有人闯入布防区域时、有人开门进入加钞间时报警控制器会立即自动地通过电话线路向预置的管理平台发出报警信息。

接处警：红外、振动、门磁的延时报警报往网管中心，网管中心值班人员接到报警必须在第一时间给甲方监控中心联系，由监控中心调阅监控图像来核实前端情况或派保安人员前往现场核实；完成了对接以后，值班人员要做好记录情况形成月报表送甲方安全保卫部备案。

（四）其它事项

1.甲方未经乙方同意不能擅自改动报警装置的部位和相关部分，如需移机应通知乙方派员并按工程变更约定收取费用。

2.乙方应在保险公司投保，保证期间为甲方网点入网重庆市金融网正式开通运行之日起至合同期满为止。在甲方用户受到侵害使用乙方报警设备时，因乙方报警设备的产品质量问题不能起到报警作用，给甲方用户造成的直接经济损失，由保险公司向甲方用户赔偿，每个网点一次最高赔付额为100万元(财产损失50万元和人身伤害50万元)。

3.在合同期内，如非乙方原因导致设备不能正常运行，仍将按时计费。

4.甲方如要对报警设备进行测试，乙方应协助甲方完成与公安接警中心及管理中心的报备工作，同时，乙方应根据甲方的要求安排维护人员配合甲方进行现场测试，并在预定时间内完成测试。

5.报警电话线路的维护由甲方向电信部门申请，由电信部门负责，乙方应协助维护。

6.本合同期限自   年  月   日起至    年  月   日止。合同未尽事宜，双方应本着友好协商、互利互谅的原则解决。双方如发生异议，可报请重庆市公安局和人民银行重庆营业管理部协调处理，必要时可向本合同首部载明的甲方地址所在地有管辖权的人民法院起诉。

7.在合同期内，除不可抗力和甲方人为损坏外，乙方将免费维修和更换设备。

8.甲方营业网点的联网报警设备安装完毕后，从乙方通知甲方验收之日起，两周内甲方应安排时间进行验收，如验收不合格，乙方应提供包括但不限于免费更换设备等直至验收通过，由此造成的损失及费用由乙方承担。

三、费用及付款方式：

每年的年租赁费用及巡检服务费以当年实际网点报警设备配置数量计算，结算时以甲乙双方确认的网点清单为准。即：年度租赁费用=月租赁及巡检服务费×网点数量×12个月。（注：服务时间未满   个月的网点按实际运行月数计算，服务时间未满一个月的网点按甲乙双方确认的实际使用天数计算。）

（一）初装费

每个营业网点一次性收取初次安装调试费   元（含税），以上价格包含报警设备、辅材及人工费。

（二）设备月度租赁及巡检服务费

月租赁及巡检服务费：单个网点月租赁费    元/月，月租赁及巡检服务费从报警设备入网营业网点至安装完毕，甲方验收通过之日起开始计费。

本合同项下费用均为含税价。除前述列明的费用外，甲方不另行支付任何费用。

（三）付款方式：服务费用为一年一付，经甲乙双方对年租赁费用及巡检服务费进行确认后，每年   月   日前，乙方应开具足额、有效地增值税专用发票向甲方申请当年的服务费用，甲方在收到乙方开出的足额、有效地增值税专用发票后30日内(遇特殊情况，可在收到正式发票后60日内)将服务费用划入乙方下列银行账户。乙方未按约开具发票的，甲方有权不予付款且不承担逾期付款的违约责任。

乙方户名：

帐    号：

开户银行：

（四）滞纳金

滞纳金=应支付款×0.1‰×逾期天数

四、保密条款

1.乙方及其所派工作人员应严守在履行本合同中以口头、书面或其他任何方式知悉的甲方的商业秘密、技术秘密和其他商业及业务信息，不得向任何人泄露。

2.服务完成后，乙方及其所派工作人员应按照甲方要求按时移交服务过程中取得的各种材料，不得擅自存留。

3．若因乙方原因造成甲方商业秘密、技术秘密和其他商业及业务信息的泄露，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。

五、其他事项

1.本合同履行中双方发生任何争议，应协商解决，协商不成的，任何一方均可向本合同首部载明的甲方地址所在地有管辖权的人民法院起诉。

2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签章之日起生效。

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：

签订日期： 年   月   日

第六章 参选文件格式

重庆三峡银行

110联网报警系统服务采购项目

参  选  文  件

参选人：                （盖单位公章）

法定代表人/委托代理人：              （签字或盖章）

年     月     日

## 目  录

一、参选函

二、报价一览表

三、分项报价明细表

四、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）书面声明

（四）中国执行信息公开网截图

（五）安全技术防范行业设计施工维护能力证书复印件

（六）保安服务许可证复印件

（七）110指挥中心接警平台证明或接入110接处警系统的复函复印件

（八）其他（如有）

五、响应性文件

（一）响应承诺函

（二）参选保证金

（三）其他（如有）

六、商务技术文件（如有）

七、其他（如有）

一、参选函

重庆三峡银行股份有限公司：

我方收到___________________比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的参选。

1、愿意按照比选文件中的一切要求，以报价一览表中的价格承担和完成本项目。服务期：_________；服务地点：          。

2、我方现提交的参选文件为：参选文件正本一份，副本一份，电子文件一份。

3、如果我方参选文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按相关法律法规和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供比选文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方理解最低价格不是中选的唯一条件。

6、参选有效期为参选截止日期后90天内。

7、若我方中选，我方开具税率为 6 %的增值税专用发票；

参选人（公章）：

地址：                            电话：

传真：                            网址：

年     月     日

二、报价一览表

| 参选人全称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 比选项目名称 |  |  |
| 参选报价（含税） | 110联网报警系统服务费 （元/月/个） | 小写： 人民币 大写： 人民币 |
|  | 110联网报警系统初次建设费 （元/个） | 小写： 人民币 大写： 人民币 |
| 开具发票类型 | 税率为6 %的增值税专用发票 |  |
| 备注： |  |  |

注：上述税率为推荐税率，因国家政策产生的特殊情况除外，若有税收优惠请附相关凭证。若遇国家税率调整，则保持不含税价不变，重新计算含税价格。

参选人：                              法人授权代表：

（公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

有关说明：

报价一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。表格可扩展。

三、分项报价明细表

单位：套、月、元

| 序号 | 产品/服务名称 | 服务时间 | 单价月/元（含税） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选人：                                                                   法人授权代表：

（公章）                                                                （签字或盖章）

年     月     日

四、资格性文件

（一）参选人基本情况介绍，资质证明等

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附营业执照（副本）、资质证明复印件等。

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明书

项目名称：____________________

致： 重庆三峡银行股份有限公司  ：

（参选人法定代表人）在        （参选人名称）任        （职务名称）职务，是（参选人名称）        的法定代表人。

特此证明。

参选人：

（参选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：___________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人法定代表人名称）是        （参选人名称）的法定代表人，特授权        （委托代理人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的参选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对委托代理人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

| 委托代理人 | 参选人法定代表人名称： |
| --- | --- |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |

（附：委托代理人身份证正反面复印件）

（参选人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署参选文件的，不提供此文件。

（三）书面声明

项目名称：__________________

致：重庆三峡银行股份有限公司：

（参选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的参选人资格条件；我公司本次如若中选，中选后不会对项目进行转包。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（参选人公章）

年   月   日

（四）中国执行信息公开网截图

1.法人中国执行信息公开网截图

2.法定代表人中国执行信息公开网截图

（五）安全技术防范行业设计施工维护能力证书复印件

（六）保安服务许可证复印件

（七）110指挥中心接警平台证明或接入110接处警系统的复函复印件

（八）其他（如有）

五、响应性文件

（一）响应承诺函

项目名称：

致：重庆三峡银行股份有限公司：

我公司郑重承诺，完全满足第三章“项目要求”所有内容。

特此承诺。

（参选人公章）

年   月   日

（二）参选保证金

注：附参选保证金缴款凭据复印件

（三）其他（如有）

六、商务技术文件（如有）

（根据第四章内容提供相关材料）

七、其他（如有）